Заявка на воздуховоды, участок реагентов

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф250 – 18 м

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф160 – 9 м

Воздуховод прямоугольный из ПП б=5 мм 600х400 – 2 м

Переход из ПП δ=3 ∅250/∅160 – 3 шт.

Тройник из ПП ф250 – 4 шт.

Тройник из ПП ф160 – 2 шт.

Отвод 90° из ПП ф160 – 6 шт.

Дроссель-клапан круглый ПП ф250 – 3 шт.

Дроссель-клапан круглый ПП ф160 – 5 шт.