Склад готовой продукции, система В3 (уточнено у клиента)

| Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- |
| Воздуховод ПП ф315 | 10 | мп |
| Воздуховод ПП ф250 | 6 | мп |
| Переход ПП ф315/ф250 L-300мм | 2 | шт |
| Отвод 90° ПП ф250 | 3 | шт |
| Тройник ПП ф315-ф250 | 1 | шт |
| Заглушка ПП ф250 | 1 | шт |