Заявка: приток П1 и местные отсосы, соединения фланцевые.

Система П1

Короб ПП 600х300 δ=5 — 6 м

Воздуховод прямоугольный ПП 600х300х5 L=1500 — 4 шт. — фланец/фланец

Отвод 90° 600х300 — 2 шт.

Переход 600х300/Ø400 L=400 — 1 шт. — фланец20/раструб

Утка 600х300 со смещением 200 — 1 шт.

Врезка Ø250 в воздуховод 600х300 — 2 шт.

Решётка жалюзийная ПП 600х300 — 2 шт.

Дроссель-клапан ПП 600х300 — 1 шт.

Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 600х300 — 1 шт.

Шумоглушитель ГТК 1-4 600х300 — 1 шт.

Шкаф управления вентилятором — 1 компл.

Система В3 (местные отсосы)

Зонт вытяжной над ванной 1200х800 — 2 шт.

Воздуховоды из ПП с учётом фасонных изделий — 35 м2