Заявка: вытяжка от реактора, по эскизу.

Воздуховод от реактора до вентилятора, примерно 15 метров, диаметр подобрать.

Два поворота и подъём на кровлю.

На выходе — зонт.

Материал — полипропилен, среда — пары соляной кислоты.