Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф400 – 16 м

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф315 – 15 м

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф250 – 16 м

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф200 – 50 м

Воздуховод круглый из ПП б=3 мм ф125 – 32 м

Воздуховод круглый из ПП б=2 мм ф110 – 125 м

Воздуховод прямоугольный из ПП б=8 мм 500х350 – 1 м

Переход из ПП δ=3 ∅110/∅125 – 14 шт.

Переход из ПП δ=3 ∅250/∅200 – 1 шт.

Переход из ПП δ=3 ∅125/∅200 – 4 шт.

Переход из ПП δ=3 ∅125/∅400 – 1 шт.

Переход из ПП δ=3 ∅315/∅400 – 1 шт.

Переход из ПП δ=3 500х350/∅400 – 1 шт.

Переход из ПП δ=3 ∅250/∅400 – 1 шт.

Тройник из ПП ф110 – 7 шт.

Тройник из ПП ф125 – 9 шт.

Тройник из ПП ф200 – 4 шт.

Тройник из ПП ф400 – 3 шт.

Отвод 90° из ПП ф110 – 12 шт.

Отвод 90° из ПП ф200 – 2 шт.

Отвод 90° из ПП ф250 – 2 шт.

Отвод 90° из ПП ф315 – 3 шт.

Отвод 90° из ПП ф400 – 2 шт.

Дроссель-клапан круглый ПП ф110 – 21 шт.

Дроссель-клапан круглый ПП ф315 – 2 шт.