Система В1

Заглушка ф250 - 1шт -раструб

Тройник Ф250/ф250/ф250 -1шт- раструб/труба/труба

Прямик ф250 L- 500мм - 6шт - раструб/труба

Отвод ф250-90гр. - 5 шт - раструб/труба

Переход ф250/200х300 - 5 шт – раструб/раструб

Прямик ф250 L- 1500мм – 4 шт- раструб/труба

Переход ф250/ф315 - 1шт - труба/раструб

Тройник ф315/ф250/ф315 - 1шт - раструб/труба/труба

Прямик ф315 L- 1500мм – 4 шт - раструб/труба

Переход ф315/ф350 - 1шт - труба/раструб

Тройник ф350/ф250/ф350 - 1шт - раструб/труба/труба

Прямик ф350  L- 1500мм – 4 шт- раструб/труба

Переход ф350/ф400- 1шт - труба/раструб

Тройник ф400/ф250/ф400- 1шт - раструб/труба/труба

Прямик ф400 L- 1500мм – 4 шт - раструб/труба

Переход ф400/ф450- 1шт - труба/раструб

Тройник ф450/ф250/ф450- 1шт - раструб/труба/труба

Отвод ф450-90гр. - 3 шт - раструб/труба

Прямик ф450 L-1500 -3 шт, L-2000 -1 шт мм- раструб/труба

Прямик ф450 L-1500 -2 шт, L-500 -1 шт - раструб/труба

Переход ф450/600х300 - 1 шт – труба/ фланец20

Прямик 600х300 ф20 L- 500мм - 1 шт. – труба/ фланец20